化验室改建要求

- 地板：兰色环氧树脂地板（迪芙尼蓝）。

- 墙面：白色乳胶漆。

- 办公桌：8工位（桌面米白色），工位之间隔断（蓝色）。

- 更衣柜：8个（尺寸见平面图）。

- 资料柜：5个，双开门（门板中间嵌玻璃）。

- 更衣柜：8个（尺寸见平面图）。

- 通风柜：ＰＰ材质，不能用玻璃门或金属门。

- 器皿柜：2个。

- 药品柜：3个，ＰＰ材质，双开门（门板中间嵌玻璃），非金属合页。

注：药品柜和器皿柜高度一致。

- 气瓶柜：1个。

- 天平台：1个。

- 中央台+试剂架：3套（尺寸及型式如平面图，最边上一套不用水槽）。

- 换气扇：2个，位置见平面图。

- 电源插座：落地设备预留区墙上安装220伏和380伏电源插座若干；边台按装220伏插座若干；其它电源插座（空调、办公桌、中央台等）。

- 水管安装：ＰＰＲ管。

- 改建所需要的相关土建工程。